关于汤旺县群慧园浴馆锅炉改造项目

建设项目环境影响报告表的批复

汤旺县群慧园浴馆：

你单位报送的《汤旺县群慧园浴馆锅炉改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、项目基本情况

本项目位于黑龙江省伊春市汤旺县汤旺河镇群慧园A区，本项目建设内容为利用现有房屋，新建一台1.5MW燃生物质锅炉替代原有电锅炉用于洗浴生产供热，。项目总投资为9.35万元，其中环保投资为1.8万元，环保投资占比为19.25%。

二、环境保护措施落实和管理

- （一）施工期间管理

- 1、地表水环境保护措施

- 工程施工期间，废水主要为生活污水，生活污水排入市政污水管网。

- 2、环境空气保护措施

项目建设为室内设备安装，施工期颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。

- 3、噪声环境保护措施

合理安排施工时间，禁止夜间（22:00~6:00）施工，施工单位应征求、听取周围群众的意见，对施工中可能出现的扰民现象及时予以通报，并接受公众监督；施工时采用低噪声设备，施工期产生的噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。

- 4、固体废物处置措施

建筑垃圾拉运至市政部门指定地点，生活垃圾由环卫部门统一处置，避免随意堆放。

- （二）运营期间管理

- 1、大气环境保护措施

运营期本项目生物质燃料采用编织袋密封保存，储存于封闭燃料库，锅炉除渣过程在锅炉房内完成，并配合洒水降尘措施，厂界颗粒物废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。锅炉产生的废气经旋风+布袋除尘器处理后，经30米高排气筒DA001排放；有组织废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准要求。

- 2、地表水环境保护措施

运营期锅炉排水经絮凝沉淀后同排入市政污水管网，无新增洗浴废水及生活污水排放。

- 3、声环境保护措施

选用低噪声设备、厂房隔声、减振，减少噪声对外环境的影响。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，敏感目标处噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

- 4、固体废物处置措施

- 运营期废布袋由厂家回收处理；灰渣、除尘灰集中收集，外售综合利用，生活垃圾环卫统一收集处理。

- （三）监测方案

严格按照环境影响评价中环境监测计划要求的监测类别、监测点位、监测因子、监测频次和执行标准对排放的污染物进行监测。

三、环境监管要求

建设单位要严格落实报告表提出的各项环保措施，由汤旺生态环境局对该项目的环境保护进行全程严格环境监督管理，确保该项目的环境保护措施全面落实。建成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，项目方可正式投入使用。

《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

本批复仅说明该项目应符合的环境保护相关要求，项目建设单位在项目开工建设前应依法取得其他相关部门的合法批件，确保项目的建设实施符合相关法律法规的规定。